昆明醋酸纤维有限公司产能结构优化技术改造项目

设计图纸综合审查及消防设计咨询服务技术要求
第一章 项目概况

1.1 基本信息

1.1.1 项目名称：昆明醋酸纤维有限公司产能结构优化技术改造项目

1.1.2 项目地点：云南省昆明市盘龙区穿金路 725 号昆明醋酸纤维有限公司现址内

1.1.3 立项及规模：2026 年 2 月 2 日由国家烟草专卖局核准立项，项目预算 25523.24 万元；批准总用地面积约 10697m²，建构筑物占地面积约 2631m²，总建筑面积约 6553m²。

1.1.4 建设内容：新建丝束大楼，布置 1 台纺丝机及配套生产设备，预留1台纺丝机配套设备位置，配置辅助生产及公用工程设施；项目达产后具备年产 0.45 万吨中支、细支特规丝束的生产能力。

1.1.5 建设性质：工业建筑

1.2 项目特点及审查提示

本项目为烟草配套纤维生产工业项目，建构筑物兼具工业生产与配套服务功能，生产区域对结构稳定性、消防安全性、公用工程配套合规性要求高，消防设计涉及多专业且含特殊工艺相关设计环节。审查工作需结合工业生产工艺特点，重点关注生产区域结构荷载、抗震设防、消防设计、节能设计及人防合规性，对消防特殊设计内容开展专项审查及专家论证，确保图纸设计与工艺需求、现场场地条件匹配，消防设计达到同等消防安全水平。

1.3 服务内容及服务周期

因本项目涉及防爆生产工艺，本次工作优先开展建设工程消防设计审查工作，待设计合规并取得相关批复后，再依次开展后续勘察文件审查、抗震专项审查及土建施工图全专业审查工作。  

自合同签订之日起，至完成所有审查成果编制、专家评审（论证）通过、成果交付并配合招标人完成施工许可办理及图纸归档止。具体要求如下：
消防设计专项审查工作，须配合政府主管机构专项审查时间节点统筹推进，本项服务时限截止至取得相关政府部门正式批复意见。

抗震设计专项审查工作，须配合政府主管机构专项审查时间节点统筹推进，本项服务时限截止至取得相关政府部门正式批复意见。

勘察设计文件审查：合同签订及提供技术资料齐全之日起15个工作日内出具审查意见告知书；甲方提供按审查意见告知书修订的合格资料，并取得政策性资料齐全后5个工作日内，乙方向甲方提交勘察文件《施工图审查合格证》。

施工图设计文件审查：合同签订及提供技术资料齐全之日起15个工作日内出具审查意见告知书；甲方提供按审查意见告知书修订的合格资料，并取得政策性资料齐全后5个工作日内，乙方向甲方提交设计文件《施工图审查合格证》。

第二章 服务范围及工作内容

本项目服务范围为项目全套设计图纸综合审查+消防专项图纸审查及专家论证，涵盖消防设计审查、勘察图纸审查、抗震专项审查、土建施工图全专业审查，四大核心板块。含专家评审、消防专项论证、成果编制、整改复核、报送相关部门备案等全流程工作，具体内容如下：

2.1 消防专项审查

2.1.1 审查范围

在项目建设消防设计相关内容审查基础上，覆盖项目全套建筑、结构、消防相关的全部图纸、设计说明、计算书、专项设计文件，含建筑总平面布局、防火分区划分、防火墙及防火分隔构造、安全疏散通道与疏散宽度、疏散楼梯形式、消防给水、防排烟、火灾自动报警等全部消防设计内容。

2.1.2 审查依据

严格遵循《建筑设计防火规范》（GB50016）等现行消防技术标准、强制性条文，地方住建部门及消防救援机构相关管理规定，结合项目规划批复文件、设计任务书开展审查。

2.1.3 审查重点：

核查消防设计是否符合国家工程建设消防技术标准强制性条文，杜绝违反强制性条款的设计问题；

核查建筑总平面布局、防火分区、防火分隔是否符合规范要求，构造做法是否合理可行；

核查安全疏散距离、疏散宽度、疏散路线、疏散楼梯及安全出口设置是否满足人员快速疏散要求；

核查消防给水、自动灭火、防排烟、火灾自动报警等各消防系统设计的协调性、合规性及与生产工艺的匹配性；

针对项目消防设计中特殊工艺、新型材料应用或标准未明确事项，梳理专项审查问题并提出初步研判意见；

出具消防专项初步审查意见及问题清单，督促设计单位整改并完成整改情况复核，形成消防专项审查阶段性成果。

2.1.3 协助相关部门组织消防专项专家论证

针对本项目消防设计中国家工程建设消防技术标准没有明确规定的内容；拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合现行标准规定的设计环节；因项目特殊需求无法完全满足常规消防标准的设计方案；火灾危险性高的专项消防设计；其他需专家论证的重大消防技术问题开展专项论证。
2.2 勘察图纸审查

审查勘察单位资质及勘察方案合规性、合理性，核查是否匹配项目场地地质条件、建筑结构类型及工业生产荷载要求；

审查地质勘察报告、剖面图、岩土工程分析资料等成果文件，重点核查场地岩土工程评价、地基承载力计算、不良地质作用分析及处理建议的准确性；

核查勘探点布置、原位测试、室内试验等勘察数据的真实性、完整性，确保勘察成果可作为工程设计、施工可靠依据；

对勘察图纸问题提出书面审查意见，督促勘察单位整改并完成复核确认。

2.3 协助相关部门组织抗震专项审查

依据国家及地方抗震设防规范，结合项目工业建筑特点，确定抗震设防类别、烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组；

审查建筑结构抗震设计方案，重点核查生产区域高荷载、大跨度部位的结构体系选择、抗震构造措施、构件抗震承载力计算合规性；

审查抗震设计计算书，确保计算参数、方法符合规范，结果准确可靠；

核查抗震设计与地质勘察、土建施工图的衔接一致性，杜绝设计冲突；

出具抗震专项审查意见，督促整改并完成复核验收，确保满足抗震强制性标准。

2.4 施工图全专业审查

2.4.1 建筑专业

审查总平面布置、平立剖面图、建筑构造、防火分区、安全疏散、屋面及防水设计等；重点核查生产区域层高、荷载、门窗选型、消防通道与工艺要求的匹配性，及建筑节能设计的地方规范符合性。

2.4.2 结构专业

审查结构设计总说明、基础设计、主体结构设计、构件配筋图、结构计算书等；重点核查地基基础与勘察成果的匹配性、主体结构安全性和耐久性、工业设备基础荷载设计与设备运行要求的符合性。

2.4.3 给排水及消防专业

审查给排水系统、消防给水、消火栓、自动灭火系统等设计图纸；重点核查消防水源、管网布置、灭火设施选型的工业建筑消防规范符合性，以及给排水系统对生产、生活、消防用水的保障能力，为消防专项审查提供基础审查结论。

2.4.4 暖通及通风专业

审查通风、空调、防排烟系统设计图纸；重点核查生产区域通风换气、防排烟设计的生产安全要求符合性，及节能措施合规性，复核防排烟设计与消防疏散的衔接性。

2.4.5 电气专业

审查供配电、照明、防雷接地、火灾自动报警系统等设计图纸；重点核查供配电负荷计算、防雷接地、电气消防设计的合规性和安全性。

2.4.6 人防专业（若有）

依据地方人防规定，审查人防工程设计图纸，重点核查人防分区、防护设施、配套系统设计的合规性，满足人防强制性标准。

2.4.7 通用要求

对施工图中违反工程建设强制性标准、与项目实际不符、设计深度不足的内容提出书面意见，督促设计单位整改并完成复核确认。

2.5 其他配套工作

收集、整理审查所需全部资料，建立可追溯的资料台账；

定期向招标人提交审查工作进度报告，及时反馈重大问题及处理情况；

完成招标人要求的技术咨询、图纸答疑、资料补正等其他相关工作。

第三章 服务目标及质量要求

3.1 总体服务目标

严格按照国家、行业及云南省、昆明市相关法律法规、技术规范和强制性标准，完成项目全套设计图纸综合审查及消防专项图纸审查、专家论证工作，消除设计中的安全隐患和合规性问题，保障项目设计质量，确保消防设计符合规范及专项论证要求，为项目施工、验收及安全生产提供可靠技术支撑，确保项目顺利推进。

3.2 核心质量要求

审查及论证工作 100% 执行国家及地方现行工程建设强制性标准、消防技术标准，杜绝任何违反强条内容通过审查；

审查成果文件（含综合审查、消防专项审查）及专家论证意见完整、准确、规范，无遗漏、无错误，可直接作为项目施工许可办理、图纸归档、工程施工及消防验收的法定依据；

勘察、抗震、土建施工图、消防专项图纸审查的整改复核通过率 100%，全专业专家评审意见、消防专项专家论证意见整改完成率 100%；

审查及论证工作满足项目建设进度要求，无因审查或论证工作延误导致的项目进度滞后；

消防专项专家论证意见符合法定要求，具备技术效力，可直接作为项目消防设计报审、验收的核心依据。

3.3 质量保障要求

投标人需建立完善的审查及论证质量保障体系，制定审查工作流程、消防专项论证工作细则、质量控制要点及复核制度；配备专业齐全、经验丰富的审查团队，含专职消防专业审查人员，对各专业审查内容及消防专项审查实行 “一审、二审、复核” 三级质量管控，对专家论证意见的整改落实实行全程跟踪复核，确保审查及论证质量。

第四章 服务资质及人员要求

4.1 投标人资质要求

本项目要求投标人具备行政主管部门颁发的施工图设计文件审查机构认定书，审查业务范围须包含房建设计一类及以上、勘察一类及以上。
投标人拟派项目负责人须具备一级建筑师资格证书，并具备高级工程师职称。且须为本单位人员，并提供投标单位近一年内为其购买的连续三个月社保缴纳证明复印件。
第五章 适用规范及标准

国家及行业相关法律法规及技术规范的规定和要求、招标人所在地相关法律法规、地方相关规章制度。
审查严格执行国家及地方现行工程建设强制性标准、规范规程，重点核查结构安全、消防安全、节能及人防合规性，杜绝违反强条内容。
第七章 成果文件要求

7.1 成果文件组成

按本条款要求，分阶段提交完整、合规、有效的审查及论证成果文件，所有文件须加盖审查机构公章、审查专用章、消防专项论证专用章及相关执业人员签章，确保可直接用于项目施工许可办理、图纸归档、消防报审及后续验收。成果文件包含图纸综合审查成果及消防专项审查 + 专家论证成果两大体系，各体系成果独立成册，同时形成整体汇编成果。

7.2 成果文件深度

达到施工图审查备案、消防专项审查备案及施工许可办理的法定深度要求，内容完整、数据准确、依据充分、意见明确；审查意见书注明审查结论及违反的规范性条款，整改建议具备可操作性；复核报告附整改前后图纸对比、数据验算依据；消防专项专家论证意见结论明确、依据充分，整改要求具体可行。

7.3 格式要求

7.3.1 电子版格式要求
	文件类别
	通用格式
	备注

	文本文件
	DOCX、PDF、OFD
	

	表格文件
	XLS、XLSX
	附汇总 PDF 版，含消防专项整改台账单独表格

	图纸文件
	DWG、DGN、PDF
	DWG/DGN 为修改格式，PDF 为审查确认格式，消防专项图纸单独标注审查版

	图像文件
	JPEG、PNG、PDF
	含审查记录、整改对比图、消防专项审查标注图等

	影像文件
	MP4、AVI
	含全专业评审会、消防专项论证会录像、现场踏勘影像等

	声音文件
	MP3、MP4
	含全专业评审会、消防专项论证会录音等

	综合汇编
	ZIP、RAR
	按板块分类压缩，各附文件目录，不设密码


7.3.2 纸质版格式要求
采用 A4、A3 标准纸张（特殊大型图纸按专业标准），封面标注项目名称、审查板块、文件名称、编制单位、编制日期，附文件目录及页码。

7.4 份数及载体

份数：纸质版一式肆份（其中消防专项专家论证意见书正本一式贰份、副本贰份），电子版一式贰份。
电子版：电子版存储于 U 盘和可刻录光盘各贰套，按板块分类存储，标注项目名称、编制单位、成果清单，做好防潮防损包装。
纸质版装订成册，与电子版载体一并封装交付。消防专项成果与综合审查成果分开封装，便于单独报审。

第八章 双方权责

8.1 招标人（建设单位）权责

负责向受托机构提供完整、真实、有效的项目全套设计图纸、计算书、规划批复、设计说明及消防专项设计资料等全部资料，对资料完整性、真实性负责；

配合机构开展审查及论证工作，协调设计、监理等单位及时反馈整改意见、参会答疑；

按合同约定及时支付相关服务费用；

有权对机构工作进度、工作质量进行监督，对不符合要求的成果提出整改要求；

提供审查及论证工作所需的项目相关背景资料及现场踏勘便利。

8.2 受托机构（投标人）权责

严格按照国家规范、地方规定及本技术文件要求开展工作，确保审查及论证工作客观、公正、严谨，对成果真实性、准确性、合规性承担全部技术责任；

按时完成各项工作，按期交付合格成果，不得无故拖延工期；

负责组建合规的全专业专家评审组及消防专项专家论证组，确保专家资质符合要求，回避利害关系，评审及论证意见客观独立；

对项目相关资料及成果严格保密，不得泄露给第三方，消防专项资料实行单独保密管理；

配合招标人完成成果备案、施工许可办理、消防报审、验收咨询等后续工作，针对成果相关问题提供全程技术答疑；

建立项目售后服务机制，在项目施工阶段配合招标人解决与图纸审查、消防设计相关的技术问题。

第九章 质量保障与违约责任

9.1 质量保障机制

受托机构需建立严格的质量管控机制，实行初审、复审两级审查制度，确保审查无遗漏、无重大失误。若因机构审查不严、论证失误导致项目消防设计存在重大隐患、无法通过消防验收，或成果不符合规范要求，机构需无偿整改完善，承担相应损失，并按合同约定承担违约责任。
第十章 保密
受托机构有权对审查内容进行保密。保密制度按昆明醋酸纤维有限公司现行保密制度执行，签订保密协议。
